## EAU BRUTE
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
Eau de mer
Date de prelevement | T (°C) | Cond. (mS/cm) à 25° C | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | SiO2 (mg/l) | TOC (mg/l) | MES (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | O2 dissous (mg/l) | TDS (mg/l) | P (mg/l) | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | SO42- (mg/l) | DCO (mg/l) | Cl- (mg/l) | Al3+ (mg/l) | NO3- (mg/l) | NT (mg/l) | TH (d°H) | Mg2+ (mg/l) | Ca2+ (mg/l) | CO32- (mg/l) | HCO3- (mg/l) | B (mg/l) | DBO5 (mg/l) | Na (g/l) | F- (mg/l) | Phytoplanctons (µg/l) | Hydrocarbures (mg/l) | Chlorophyle A (µg/l)
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 18.4 | 55.9 | 7.7 | 1.39 | 4.19 | 1.451 | <3 | 2.3 | 0
2024-07-17 | 18.4 | 55.8 | 7.7 | 1.56 | 4.44 | 0.929 | 3.35 | 2.4 | 0
2024-07-18 | 17.4 | 55.5 | 7.5 | 1.33 | 5.42 | 0.794 | 0 | 2.2 | 0
2024-07-19 | 20 | 55.2 | 7.5 | 1.45 | 6.76 | 1.67 | 0 | 2.6 | 0
2024-07-20 | 19.4 | 55.9 | 7.75 | 2.17 | 5.66 | 1.468 | 0 | 3.4 | 0
2024-07-21 | 19.8 | 55.9 | 7.8 | 2.66 | 5.34 | 1.209 | 0 | 3.8 | 0
2024-07-22 | 19.4 | 55.9 | 7.7 | 1.2 | 4.08 | 1.477 | 0 | 1.8 | 0
2024-07-23 | 19.3 | 55.9 | 7.4 | 1.87 | 5.65 | 1.333 | 0 | 4.8 | 0
2024-07-24 | 19.2 | 56.7 | 7.8 | 1.31 | 3.78 | 0.923 | 0 | / | 0
2024-07-25 | 18.2 | 56.9 | 7.7 | 1.68 | 5.24 | 0.703 | en cours | en cours | 0
2024-07-26 | 17 | 40 | 8 | 2 | 5 | 0.2 | 545 | 52 | 55
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## ION EXCHANGE
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
| AVANT FILTRATION | [7 empty] | PERMEAT FILTRATION | [20 empty] | BAC DE STOCKAGE | [9 empty] | APRES FILTRES A CARTOUCHE | [9 empty] | PERMEAT RO | [15 empty] | SORTIE GLOBALE RO |  |  |  | CONCENTRAT
Date de prelevement | HMMF A,B,C,D,E |  |  |  | HMMF F,G,H,I,J |  |  |  | HMMF A |  | HMMF B |  | HMMF C |  | HMMF D |  | HMMF E |  | HMMF F |  | HMMF G |  | HMMF H |  | HMMF I |  | HMMF J |  | SDI 15 | pH | Turb (NTU) | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | TOC (mg/l) | SiO2 (mg/l) | PO43- (mg/l) | Cl2 libre (mg/l) | TDS (mg/l) | SDI15 | ORP (mV) |  | SDI15 |  | Comptage bactériologique | [5 empty] | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l) | Cond. (mS/cm) à 25° C | TDS (mg/l) | pH
| pH | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | ORP (mV) | pH | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | ORP (mV) | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Turb (NTU) | SDI15 | Collecteur | [10 empty] | Collecteur A,B,C,D,E | Collecteur F,G,H,I,J | Collecteur A,B,C,D,E | Collecteur F,G,H,I,J | Escherichia coli en UFC /100ml | Entérocoques intestinaux en UFC /100ml | coliformes en UFC /100ml | spores de micro- organismes anaérobies sulfito-réducteurs(clostridia) en UFC /100ml | Micro-organismes revivifiables en UFC /1ml à 22 °C | Micro-organismes revivifiables en UFC /1ml à 36 °C | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08 | [23 empty] | 0.19
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 7.4 | 0 | 0 | 245 | 7.4 | 0 | 0 | 250 | 0.34 |  | 0.15 |  | 0.25 |  | 0.23 |  | 0.3 |  | 0.24 |  | 0.51 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.34 |  |  | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | <3 | 0.842 | 5.39 | 0 | 39648 | / | 230 | 233 | 4.98 | 5.06 | [6 empty] | 439 | 6.6 | 764 | 6.1 | 295 | 6.5 | 302 | 6.3 | 255 | 6.2 | 257 | 6.3 | 336 | 6.4 | 353 | 6.4 | / | / | / | / | 88.5 | 65804 | 7.7
2024-07-17 | 7.9 | 0 | 0 | 220 | 7.9 | 0 | 0 | 225 | 0.16 |  | 0.21 |  | 0.23 |  | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.12 |  | 0.33 |  | 0.24 |  | 0.18 |  | 0.26 |  |  | 7.9 | 0.27 | 0 | 0 | 2.87 | 0.723 | 3.95 | 0 | 39932 | / | 224 | 214.5 | 4.51 | 4.33 | [6 empty] | 412 | 6.2 | / | / | / | / | 245 | 6.3 | 248 | 6.3 | 285 | 6.4 | 298 | 6.5 | 325 | 6.6 | / | / | / | / | 87.8 | 67376 | 7.7
2024-07-18 | 7.8 | 0 | 0 | 207 | 7.8 | 0 | 0 | 190 | 0.48 |  | 0.53 |  | 0.33 |  | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.28 |  | 0.37 |  | 0.42 |  | 0.26 |  | 0.51 |  |  | 7.4 | 0.58 | 0 | 0 | 1.56 | 1.994 | 6 | 0 | 39844 | / | 245.1 | 218 | 5.43 | 4.98 | [6 empty] | 606 | 6.5 | 761 | 6.5 | 355 | 6.6 | 320 | 6.5 | 274 | 6.5 | 275 | 6.5 | 354 | 6.6 | 384 | 6.5 | / | / | / | / | 88.2 | 67102 | 7.7
2024-07-19 | 7.6 | 0 | 0 | 220 | 7.6 | 0 | 0 | 233 | 0.28 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.32 |  | 0.21 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.41 |  | 0.34 |  | 0.25 |  |  | 7.5 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 7.06 | 0 | 39442 | / | 227 | 215 | 5.76 | 5.49 | [6 empty] | 459 | 6.3 | 788 | 6.3 | 356 | 6.4 | 310 | 6.3 | 299 | 6.5 | 287 | 6.3 | 371 | 6.4 | 342 | 6.3 | / | / | / | / | 83.7 | 65996 | 7.5
2024-07-20 | 7.8 | 0 | 0 | 213 | 7.8 | 0 | 0 | 219 | 0.22 |  | 0.26 |  | 0.21 |  | 0.28 |  | 0.3 |  | / |  | 0.25 |  | 0.36 |  | 0.3 |  | 0.45 |  |  | 7.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 5.97 | 0 | 39286 | / | 221 | 209 | 5.13 | 5.22 | [6 empty] | 490 | 6.6 | / | / | 333 | 6.3 | 336 | 6.7 | 288 | 6.4 | 286 | 6.5 | 366 | 6.6 | 403 | 6.5 | / | / | / | / | 89 | 66820 | 7.65
2024-07-21 | 7.8 | 0 | 0 | 184 | 7.8 | 0 | 0 | 190 | 0.36 |  | 0.32 |  | 0.29 |  | 0.35 |  | 0.37 |  | 0.25 |  | 0.27 |  | 0.29 |  | 0.37 |  | 0.35 |  |  | 7.7 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 5.4 | 0 | 39468 | / | 210 | 220 | 4.92 | 4.77 | [6 empty] | 503 | 6.9 | 873 | 7.2 | 335 | 6.9 | 381 | 6.8 | 333 | 6.5 | 320 | 6.6 | 390 | 6.7 | 420 | 6.4 | / | / | / | / | 89.1 | 66652 | 7.6
2024-07-22 | 7.4 | 0 | 0 | 175 | 7.4 | 0 | 0 | 176 | 0.37 |  | 0.18 |  | 0.27 |  | 0.19 |  | 0.4 |  | 0.19 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | / |  | 0.42 |  |  | 7.4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 3.93 | 0 | 40228 | 6.84 | 181 | 180 | 5.86 | 3.5 | [6 empty] | 479 | 6.8 | 780 | 6.3 | / | / | 331 | 6.8 | 277 | 6.4 | 281 | 6.5 | 356 | 6.5 | 418 | 6.8 | / | / | / | / | 89.5 | 68428 | 7.3
2024-07-23 | 7.2 | 0 | 0 | 210 | 7.2 | 0 | 0 | 212 | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.39 |  | 0.36 |  | 0.6 |  | 0.34 |  | 0.38 |  | 0.46 |  | 0.72 |  |  | 7.2 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 5.96 | 0 | 39924 | / | 212 | 218 | / | / | [6 empty] | 494 | 6.4 | 667 | 6.3 | 311 | 6.2 | 318 | 6.5 | 257 | 6.6 | 270 | 6.4 | 335 | 6.3 | 384 | 6.2 | / | / | / | / | 87.9 | 68100 | 7.6
2024-07-24 | 7.7 | 0 | 0 | 234 | 7.6 | 0 | 0 | 236 | 0.31 |  | 0.24 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.36 |  | 0.42 |  | 0.35 |  | 0.28 |  | 0.44 |  | 0.42 |  |  | 7.2 | 0.42 | 0 | 0 | 2.17 | 0.856 | 4.2 | 0 | en cours | 7.17 | 187.9 | 182 | 6.4 | 5.89 | [6 empty] | 454 | 6.2 | 614 | 6.3 | 302 | 6.3 | 305 | 6.2 | 248 | 5.9 | 255 | 5.9 | 327 | 6.1 | 367 | 6 | / | / | / | / | 84.6 | en cours | 7.6
2024-07-25 | 7.7 | 0 | 0 | 250 | 7.7 | 0 | 0 | 240 | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.18 |  | 0.19 |  | 0.25 |  | 0.42 |  | 0.2 |  | 0.37 |  | 0.19 |  | 0.21 |  |  | 7.6 | 0.27 | 0 | 0 | en cours | 0.012 | 3.86 | 0 | en cours | en cours | 220 | 220 | en cours | en cours | [6 empty] | 460 | 6.2 | 615 | 6.3 | 320 | 6.4 | 306 | 6.2 | 250 | 6 | 260 | 6 | 340 | 6.3 | 370 | 6.1 | / | / | / | / | 92.8 | en cours | 7.9
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## QT
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
| PERMEAT FILTRATION |  |  |  | APRES FILTRES A CARTOUCHE | [6 empty] | PERMEAT RO | [15 empty] | SORTIE RO GLOBALE |  |  |  | CONCENTRAT |  |  | TRAINS UF
Date de Pelevement | Turb (NTU) | SiO2 (mg/l) | MES (mg/l) | SDI 15 | pH | PO43- (mg/l) | ORP (mV) |  | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | pH | Cond. (mS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l) | pH | Cond. (mS/cm) à 25° C | TDS (mg/l) | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H
[7 empty] | P1 | P2 |  |  |  | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | [7 empty] | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU)
2024-07-01 | [38 empty] | 2.79 | 0.18
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 0.1 | 0.373 | 0.4 | 1.9 | 7.8 | 3.94 | 231 | 230 | 4.8 | <3 | 39960 | 334 | 6 | 551 | 6 | 317 | 6.1 | 320 | 5.9 | 294 | 6.1 | 409 | 6 | / | / | / | / | 6 | 335 | 0.37 | 350 | 7.8 | 55.9 | 65784
2024-07-17 | 0.14 | 0.73 | 0.4 | / | 7.8 | 3.92 | 207 | 218.2 | 3.96 | 4.83 | 40160 | 317 | 6.3 | 517 | 6.1 | 304 | 6.2 | 315 | 5.8 | 274 | 6.1 | 385 | 6.2 | 293 | 6.3 | 264 | 6.3 | 6.2 | 356 | 0.13 | 492 | 7.8 | 55.2 | 40548
2024-07-18 | 0.12 | 1.363 | 0.2 | / | 7.3 | 5.65 | 215 | 212 | 3.71 | <3 | 39884 | 327 | 6.1 | 505 | 6 | 299 | 6 | 295 | 6.1 | / | / | 421 | 6.2 | 301 | 6 | 293 | 6.1 | 6.3 | 322 | 0.18 | 398 | / | / | 52540
2024-07-19 | 0.23 | 1.87 | 0.4 | / | 7.6 | 7 | 225 | 262 | 3.84 | 0 | 39224 | 663 | 6.1 | 505 | 6.2 | 337 | 6.2 | 310 | 6.1 | 308 | 6 | 395 | 6.1 | 300 | 6 | 269 | 6.2 | 6.1 | 310 | 0.22 | 424 | 7.5 | 55.8 | 63446
2024-07-20 | 0.11 | 1.314 | 0.5 | / | 7.75 | 5.3 | 210 | 236 | 3.25 | 0 | 39184 | 319 | 6 | 496 | 6 | / | / | 306 | 5.9 | / | / | 413 | 6 | 289 | 5.9 | 270 | 5.9 | 6 | 338 | 0.09 | 435 | 7.7 | 55.9 | 64524
2024-07-21 | 0.12 | 1.158 | 0.6 | / | 7.6 | 5.07 | 204 | 196 | 3.66 | 0 | 39286 | 320 | 6.2 | 496 | 6.2 | 303 | 6.1 | 306 | 6 | 332 | 6.2 | 415 | 6.1 | 292 | 5.9 | 271 | 6 | 6.4 | 339 | 0.18 | 442 | 7.7 | 55.9 | 63756
2024-07-22 | 0.19 | 1.491 | 0.7 | / | 7.5 | 4.21 | 182 | 250 | 4.23 | 0 | 41288 | 317 | 6.3 | 483 | 6.1 | 306 | 6 | 292 | 6.3 | 331 | 6.1 | 415 | 6.1 | 293 | 6 | 272 | 6 | 6.3 | 343 | 0.11 | 438 | 7.7 | 55.9 | 41780
2024-07-23 | 0.11 | 1.679 | 1.2 | / | 7.3 | 5.91 | 200 | 220 | 4.07 | 0 | 41288 | / | / | / | / | / | / | 294 | 6.2 | 310 | 6 | / | / | 288 | 5.8 | 269 | 6.3 | 6.4 | 340 | 0.15 | 178 | 7.2 | 55.9 | 47756
2024-07-24 | 0.26 | 0.725 | / | / | 7.4 | 3.75 | 210 | 225 | 8.42 | 0 | en cours | 315 | 6.2 | 496 | 6.4 | 282 | 5.8 | 281 | 5.8 | 302 | 6.1 | 410 | 6.3 | / | / | / | / | 6.2 | 315 | 0.14 | en cours | 7.1 | 56.6 | en cours
2024-07-25 | 0.15 | 0.681 | en cours | / | 7.8 | 4.29 | 230 |  | en cours | en cours | en cours | 460 | 6.5 | 615 | 6.5 | 320 | 5.9 | 306 | 6 | 250 | 5.8 | 260 | 5.9 | 340 | 5.9 | 370 | 6 | 5.9 | 310 | 0.12 | en cours | 7.6 | 56.9 | en cours
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## ESLI
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
| PERMEAT FILTRATION | [11 empty] | APRES FILTRES A CARTOUCHES | [17 empty] | PERMEAT RO | [23 empty] | SORTIE RO GLOBALE |  |  |  | CONCENTRAT |  |  | TRAINS UF
| ZONE A |  |  |  | ZONE B |  |  |  | ZONE C |  |  |  | ZONE A | [5 empty] | ZONE B | [5 empty] | ZONE C
Date de prélèvement | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | MES (mg/l) | SDI15 | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | MES (mg/l) | SDI15 | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | MES (mg/l) | SDI15 | pH | T (°C) | ORP (mV) | SDI15 | PO43- (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | T (°C) | ORP (mV) | SDI15 | PO43- (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | T (°C) | ORP (mV) | SDI15 | PO43- (mg/l) | TDS (mg/l) | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | B1 |  | B2 |  | B3 |  | B4 |  | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l) | Cond. (mS/cm) à 25° C | TDS (mg/l) | pH | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | B1 |  | B2 |  | B3 |  | B4 |  | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4
[31 empty] | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | [7 empty] | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU) | SDI 15 | Turb (NTU)
2024-07-01 | [61 empty] | 1.86 | 0.52
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 0 | 0 | 0.8 | 3.28 | 0 | 0 | 0.6 | 3.93 | 0 | 0 | 0.7 | 3.03 | 7.3 | 19 | 237 | 3.52 | 4.92 | 39952 | 7.3 | 19.2 | 232 | 4.38 | 5.85 | 39892 | 7.3 | 19.8 | 236 | 2.66 | 3.94 | 39888 | / | / | / | / | / | / | 1650 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 895 | 5.9 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-17 | 0 | 0 | 0.6 | 3.62 | 0 | 0 | 0.8 | 4.09 | 0 | 0 | 0.4 | 3.25 | 7.8 | 18.6 | 245 | 3.42 | 3.5 | 39888 | 7.9 | 18.6 | 236 | 3.53 | 3.8 | 40448 | 7.75 | 19 | 226 | 2.92 | 4.01 | 41032 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-18 | 0 | 0 | 0.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0.4 | 3.65 | 0 | 0 | 0.3 | 1.47 | 7.7 | 18.3 | 230 | 2.98 | 3.96 | 39644 | 7.7 | 18.4 | 241 | 3.02 | 4.2 | 39754 | 7.8 | 18.1 | 235 | 2.45 | 4.48 | 40238 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1160 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-19 | 0 | 0 | 0.6 | 2.34 | 0 | 0 | 0.3 | 2.68 | 0 | 0 | 0.6 | 2.24 | 7.6 | 20.5 | 223 | 2.38 | 5.02 | 39266 | 7.6 | 20.7 | 230 | 3.32 | 5.27 | 39442 | 7.7 | 20.2 | 235 | 2.6 | 4.8 | 39684 | / | / | / | / | / | / | 930 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-20 | 0 | 0 | 0.6 | 1.54 | 0 | 0 | 0.5 | 1.82 | 0 | 0 | 0.6 | 1.66 | 7.55 | 19.9 | 228 | 2.02 | 3.23 | 39320 | 7.6 | 20.3 | 236 | 2.1 | 3.56 | 39386 | 7.6 | 20.1 | 227 | 2.21 | 3.31 | 39342 | / | / | / | / | / | / | 975 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-21 | 0 | 0 | 0.5 | 2.07 | 0 | 0 | 0.4 | 2.12 | 0 | 0 | 0.5 | 2.34 | 7.7 | 20.1 | 210 | 3.08 | 3.44 | 39564 | 7.9 | 20.2 | 212 | 3.12 | 3.53 | 39592 | 7.4 | 19.8 | 220 | 3.17 | 3.21 | 39522 | / | / | / | / | / | / | 975 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-22 | 0 | 0 | 0.6 | 2.68 | 0 | 0 | 0.8 | 3.09 | 0 | 0 | 0.6 | 2.45 | 7.7 | 19.8 | 196 | 2.68 | 3.89 | 41060 | 7.7 | 19.9 | 192 | 2.87 | 3.63 | 41176 | 7.3 | 19.8 | 197 | 2.37 | 3.99 | 41256 | / | / | / | / | / | / | 788 | 6.7 | / | / | 603 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-23 | 0 | 0 | 0.8 | 1.68 | 0 | 0 | 1.2 | 3.12 | 0 | 0 | 1.4 | 2.13 | 7.4 | 19.5 | 230 | 2.56 | 4.57 | 40320 | 7.5 | 19.7 | 226 | 2.99 | 4.54 | 40120 | 7.4 | 19.6 | 228 | 2.09 | 4.14 | 39920 | 1147 | 6.6 | 373 | 6.5 | 2370 | 6.6 | 802 | 6.4 | 875 | 6.5 | 732 | 6.3 | / | / | 1447 | 6.4 | 872 | 6.5 | / | / | 931 | 6.7 | 952 | 6.6 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-24 | 0 | 0 | / | 2.28 | 0 | 0 | / | 2.98 | 0 | 0 | / | 2.41 | 7.8 | 19.7 | 250 | 2.54 | 1.94 | en cours | 7.7 | 19.5 | 260 | 2.36 | 2.25 | en cours | 7.6 | 19.4 | 240 | 2.34 | 2.05 | en cours | 1045 | 6.7 | / | / | / | / | / | / | 1823 | 6.8 | 1786 | 6.8 | / | / | 2770 | 7.2 | 805 | 6.3 | / | / | 1062 | 6.4 | 627 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-25 | 0 | 0 | en cous | en cous | 0 | 0 | en cous | en cous | 0 | 0 | en cous | en cous | 7.8 | 19.7 | 240 | en cous | 2.78 | en cous | 7.7 | 20.1 | 240 | en cous | 3.2 | en cous | 7.7 | 19.8 | 240 | en cous | 3.26 | en cous | 1990 | 6.8 | 390 | 6 | 4530 | 7.1 | 1080 | 6.5 | 796 | 6.4 | 760 | 6.3 | / | / | 700 | 6.1 | 770 | 6.4 | 2280 | 7 | 950 | 6.6 | 609 | 6.4 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## MCT
LABORATOIRE DE L'USINE DE DESSALEMENT JORF LASFAR
Objet : Prestation d’analyse de laboratoire de la station de dessalement d’eau de mer à jorf lasfar
| APRES FILTRES A CARTOUCHE | [27 empty] | PERMEAT RO | [7 empty] | Sortie globale RO |  |  |  | Concentrat
Date de prelevement | LIGNE 1 | [6 empty] | LIGNE 2 | [6 empty] | LIGNE 3 | [6 empty] | LIGNE 4 | [6 empty] | LIGNE 1 |  | LIGNE 2 |  | LIGNE 3 |  | LIGNE 4 |  | pH | Cond. (mS/cm) à 25° C | Turb (NTU) | TDS (mg/l) | Cond. (mS/cm) à 25° C | TDS (mg/l) | pH
| pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | ORP (mV) | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | ORP (mV) | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | ORP (mV) | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | ORP (mV) | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l) | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH | Cond. (µS/cm) à 25° C | pH
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16 | 7.4 | 1.2 | 5.2 | 220 | / | <3 | 39708 | / | / | / | / | / | / | / | 7.1 | 1.25 | 4.98 | 250 | / | <3 | 39924 | 7 | 1.3 | 5.32 | 260 | / | <3 | 39760 | 668 | 6.2 | / | / | 620 | 5.8 | 639 | 5.6 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-17 | 7.6 | 1.02 | 3.88 | 230 | / | 0 | 39916 | 7.7 | 1.23 | 3.6 | 245 | / | 0 | 39864 | 7.6 | 1.14 | 3.74 | 245 | / | 0 | 40416 | 7.6 | 1.26 | 3.37 | 257 | / | 0 | 39944 | 546 | 6.1 | 760 | 6.1 | 598 | 5.7 | 686 | 5.8 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-18 | 7.5 | 1.4 | 5.81 | 222 | / | <3 | 39334 | 7.5 | 1.1 | 5.05 | 236 | / | <3 | 39924 | / | / | / | / | / | <3 | 39864 | 7.6 | 1.11 | 5.46 | 252 | / | <3 | 39634 | 720 | 6.2 | 764 | 6.1 | / | / | 699 | 6 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-19 | 7.6 | 1.2 | 7.12 | 210 | / | 0 | 39220 | 7.4 | 0.21 | 7.16 | 235 | / | 0 | 39462 | 7.2 | 1.05 | 6.27 | 217 | / | 0 | 39344 | 7 | 0.2 | 6.36 | 220 | / | 0 | 39542 | 772 | 6.5 | 790 | 6.2 | / | / | 710 | 5.7 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-20 | 7.7 | 1.54 | 4.51 | 220 | / | 0 | 39354 | 7.35 | 1.63 | 4.62 | 226 | / | 0 | 39566 | / | / | / | / | / | / | / | 7.3 | 0.12 | 4.34 | 233 | / | 0 | 39510 | 790 | 6 | 746 | 6.2 | / | / | 728 | 5.8 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-21 | / | / | / | / | / | / | / | 7.3 | 1.21 | 5.33 | 231 | / | 0 | 39724 | 7.2 | 0.47 | 4.3 | 220 | / | 0 | 39456 | 7.4 | 0.22 | 4.73 | 230 | / | 0 | 39624 | / | / | 860 | 6.5 | 679 | 6.2 | 730 | 5.9 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-22 | / | / | / | / | / | / | / | 6.9 | 0.81 | 1.53 | 174 | / | 0.994 | 40620 | 7 | 3.02 | 3.05 | 187 | / | 0 | 41060 | 6.9 | 0.44 | 2.58 | 182 | / | 8.25 | 38628 | / | / | / | / | 726 | 6.6 | 700 | 6.5 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-23 | / | / | / | / | / | / | / | 7.2 | 1.53 | 5.92 | 221 | / | 0.553 | 39544 | 7.3 | 0.93 | 4.86 | 223 | / | 0 | 40662 | 7.1 | 0.34 | 4.96 | 220 | / | 0 | 38952 | / | / | 893 | 6.3 | 596 | 6.4 | 656 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-24 | 7.7 | 0.78 | 3.86 | 216 | / | 0 | en cours | 7.8 | 0.96 | 3.79 | 210 | / | 0 | en cours | 7.8 | 0.21 | 3.71 | 230 | / | 0 | en cours | 7.8 | 0.21 | 3.46 | 213.7 | / | 1.61 | en cours | 737 | 6.2 | 822 | 6.1 | 669 | 6.2 | 665 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-25 | 7.8 | 0.8 | 4.68 | 240 | / | en cours | en cours | 7.7 | 1.1 | 3.44 | 260 | / | en cours | en cours | 7.8 | 0.32 | 4.22 | 240 | / | en cours | en cours | 7.7 | 0.24 | 3.36 | 260 | / | en cours | en cours | 691 | 6 | 822 | 6.3 | 664 | 6.1 | 590 | 6.2 | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10
2024-09-11
2024-09-12
2024-09-13
2024-09-14
2024-09-15
2024-09-16
2024-09-17
2024-09-18
2024-09-19
2024-09-20
2024-09-21
2024-09-22
2024-09-23
2024-09-24
2024-09-25
2024-09-26
2024-09-27
2024-09-28
2024-09-29
2024-09-30
2024-10-01
2024-10-02
2024-10-03
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15
2024-10-16
2024-10-17
2024-10-18
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22
2024-10-23
2024-10-24
2024-10-25
2024-10-26
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31

## intake
date | Cond. (mS/cm) à 25° C | pH | Turb (NTU) | PO43- (mg/l) | SiO2 (mg/l) | TOC (mg/l) | MES (mg/l) | Cl2 libre (mg/l)
2024-07-16 | 55.9 | 7.7 | 1.39 | 4.19 | 1.451 | <3 | 2.3 | 0
2024-07-17 | 55.8 | 7.7 | 1.56 | 4.44 | 0.929 | 3.35 | 2.4 | 0
2024-07-18 | 55.5 | 7.5 | 1.33 | 5.42 | 0.794 | 0 | 2.2 | 0
2024-07-19 | 55.2 | 7.5 | 1.45 | 6.76 | 1.67 | 0 | 2.6 | 0
2024-07-20 | 55.9 | 7.75 | 2.17 | 5.66 | 1.468 | 0 | 3.4 | 0
2024-07-21 | 55.9 | 7.8 | 2.66 | 5.34 | 1.209 | 0 | 3.8 | 0
2024-07-22 | 55.9 | 7.7 | 1.2 | 4.08 | 1.477 | 0 | 1.8 | 0
2024-07-23 | 55.9 | 7.4 | 1.87 | 5.65 | 1.333 | 0 | 4.8 | 0
2024-07-24 | 56.7 | 7.8 | 1.31 | 3.78 | 0.923 | 0 | / | 0
2024-07-25 | 56.9 | 7.7 | 1.68 | 5.24 | 0.703 | en cours | en cours | 0

## QT_PF
date | Turb (NTU) | SiO2 (mg/l) | MES (mg/l) | SDI 15
2024-07-16 | 0.1 | 0.373 | 0.4 | 1.9
2024-07-17 | 0.14 | 0.73 | 0.4 | /
2024-07-18 | 0.12 | 1.363 | 0.2 | /
2024-07-19 | 0.23 | 1.87 | 0.4 | /
2024-07-20 | 0.11 | 1.314 | 0.5 | /
2024-07-21 | 0.12 | 1.158 | 0.6 | /
2024-07-22 | 0.19 | 1.491 | 0.7 | /
2024-07-23 | 0.11 | 1.679 | 1.2 | /
2024-07-24 | 0.26 | 0.725 | / | /
2024-07-25 | 0.15 | 0.681 | en cours | /

## QT_après
date | pH | PO43- (mg/l) | ORP (mV) P1 | ORP (mV) P2 | SDI15 | TOC (mg/l) | TDS (mg/l)
2024-07-16 | 7.8 | 3.94 | 231 | 230 | 4.8 | <3 | 39960
2024-07-17 | 7.8 | 3.92 | 207 | 218.2 | 3.96 | 4.83 | 40160
2024-07-18 | 7.3 | 5.65 | 215 | 212 | 3.71 | <3 | 39884
2024-07-19 | 7.6 | 7 | 225 | 262 | 3.84 | 0 | 39224
2024-07-20 | 7.75 | 5.3 | 210 | 236 | 3.25 | 0 | 39184
2024-07-21 | 7.6 | 5.07 | 204 | 196 | 3.66 | 0 | 39286
2024-07-22 | 7.5 | 4.21 | 182 | 250 | 4.23 | 0 | 41288
2024-07-23 | 7.3 | 5.91 | 200 | 220 | 4.07 | 0 | 41288
2024-07-24 | 7.4 | 3.75 | 210 | 225 | 8.42 | 0 | en cours
2024-07-25 | 7.8 | 4.29 | 230 | 0 | en cours | en cours | en cours

## QT_PRO
date | Cond A | pH A | Cond B | pH B | Cond C | pH C | Cond D | pH D | Cond E | pH E | Cond F | pH F | Cond G | pH G | Cond H | pH H
2024-07-16 | 334 | 6 | 551 | 6 | 317 | 6.1 | 320 | 5.9 | 294 | 6.1 | 409 | 6 | / | / | / | /
2024-07-17 | 317 | 6.3 | 517 | 6.1 | 304 | 6.2 | 315 | 5.8 | 274 | 6.1 | 385 | 6.2 | 293 | 6.3 | 264 | 6.3
2024-07-18 | 327 | 6.1 | 505 | 6 | 299 | 6 | 295 | 6.1 | / | / | 421 | 6.2 | 301 | 6 | 293 | 6.1
2024-07-19 | 663 | 6.1 | 505 | 6.2 | 337 | 6.2 | 310 | 6.1 | 308 | 6 | 395 | 6.1 | 300 | 6 | 269 | 6.2
2024-07-20 | 319 | 6 | 496 | 6 | / | / | 306 | 5.9 | / | / | 413 | 6 | 289 | 5.9 | 270 | 5.9
2024-07-21 | 320 | 6.2 | 496 | 6.2 | 303 | 6.1 | 306 | 6 | 332 | 6.2 | 415 | 6.1 | 292 | 5.9 | 271 | 6
2024-07-22 | 317 | 6.3 | 483 | 6.1 | 306 | 6 | 292 | 6.3 | 331 | 6.1 | 415 | 6.1 | 293 | 6 | 272 | 6
2024-07-23 | / | / | / | / | / | / | 294 | 6.2 | 310 | 6 | / | / | 288 | 5.8 | 269 | 6.3
2024-07-24 | 315 | 6.2 | 496 | 6.4 | 282 | 5.8 | 281 | 5.8 | 302 | 6.1 | 410 | 6.3 | / | / | / | /
2024-07-25 | 460 | 6.5 | 615 | 6.5 | 320 | 5.9 | 306 | 6 | 250 | 5.8 | 260 | 5.9 | 340 | 5.9 | 370 | 6

## ESLI_PF
date | Fe2+ (mg/l) Zone A | Fe3+ (mg/l) Zone A | MES (mg/l) Zone A | SDI15 Zone A | Fe2+ (mg/l) Zone B | Fe3+ (mg/l) Zone B | MES (mg/l) Zone B | SDI15 Zone B | Fe2+ (mg/l) Zone C | Fe3+ (mg/l) Zone C | MES (mg/l) Zone C | SDI15 Zone C
2024-07-16 | 0 | 0 | 0.8 | 3.28 | 0 | 0 | 0.6 | 3.93 | 0 | 0 | 0.7 | 3.03
2024-07-17 | 0 | 0 | 0.6 | 3.62 | 0 | 0 | 0.8 | 4.09 | 0 | 0 | 0.4 | 3.25
2024-07-18 | 0 | 0 | 0.4 | 2.04 | 0 | 0 | 0.4 | 3.65 | 0 | 0 | 0.3 | 1.47
2024-07-19 | 0 | 0 | 0.6 | 2.34 | 0 | 0 | 0.3 | 2.68 | 0 | 0 | 0.6 | 2.24
2024-07-20 | 0 | 0 | 0.6 | 1.54 | 0 | 0 | 0.5 | 1.82 | 0 | 0 | 0.6 | 1.66
2024-07-21 | 0 | 0 | 0.5 | 2.07 | 0 | 0 | 0.4 | 2.12 | 0 | 0 | 0.5 | 2.34
2024-07-22 | 0 | 0 | 0.6 | 2.68 | 0 | 0 | 0.8 | 3.09 | 0 | 0 | 0.6 | 2.45
2024-07-23 | 0 | 0 | 0.8 | 1.68 | 0 | 0 | 1.2 | 3.12 | 0 | 0 | 1.4 | 2.13
2024-07-24 | 0 | 0 | / | 2.28 | 0 | 0 | / | 2.98 | 0 | 0 | / | 2.41
2024-07-25 | 0 | 0 | en cous | en cous | 0 | 0 | en cous | en cous | 0 | 0 | en cous | en cous

## ESLI_après
date | pH ZONE A | T (°C) ZONE A | ORP (mV) ZONE A | SDI15 ZONE A | PO43- (mg/l) ZONE A | TDS (mg/l) ZONE A | pH ZONE B | T (°C) ZONE B | ORP (mV) ZONE B | SDI15 ZONE B | PO43- (mg/l) ZONE B | TDS (mg/l) ZONE B | pH ZONE C | T (°C) ZONE C | ORP (mV) ZONE C | SDI15 ZONE C | PO43- (mg/l) ZONE C | TDS (mg/l) ZONE C
2024-07-16 | 7.3 | 19 | 237 | 3.52 | 4.92 | 39952 | 7.3 | 19.2 | 232 | 4.38 | 5.85 | 39892 | 7.3 | 19.8 | 236 | 2.66 | 3.94 | 39888
2024-07-17 | 7.8 | 18.6 | 245 | 3.42 | 3.5 | 39888 | 7.9 | 18.6 | 236 | 3.53 | 3.8 | 40448 | 7.75 | 19 | 226 | 2.92 | 4.01 | 41032
2024-07-18 | 7.7 | 18.3 | 230 | 2.98 | 3.96 | 39644 | 7.7 | 18.4 | 241 | 3.02 | 4.2 | 39754 | 7.8 | 18.1 | 235 | 2.45 | 4.48 | 40238
2024-07-19 | 7.6 | 20.5 | 223 | 2.38 | 5.02 | 39266 | 7.6 | 20.7 | 230 | 3.32 | 5.27 | 39442 | 7.7 | 20.2 | 235 | 2.6 | 4.8 | 39684
2024-07-20 | 7.55 | 19.9 | 228 | 2.02 | 3.23 | 39320 | 7.6 | 20.3 | 236 | 2.1 | 3.56 | 39386 | 7.6 | 20.1 | 227 | 2.21 | 3.31 | 39342
2024-07-21 | 7.7 | 20.1 | 210 | 3.08 | 3.44 | 39564 | 7.9 | 20.2 | 212 | 3.12 | 3.53 | 39592 | 7.4 | 19.8 | 220 | 3.17 | 3.21 | 39522
2024-07-22 | 7.7 | 19.8 | 196 | 2.68 | 3.89 | 41060 | 7.7 | 19.9 | 192 | 2.87 | 3.63 | 41176 | 7.3 | 19.8 | 197 | 2.37 | 3.99 | 41256
2024-07-23 | 7.4 | 19.5 | 230 | 2.56 | 4.57 | 40320 | 7.5 | 19.7 | 226 | 2.99 | 4.54 | 40120 | 7.4 | 19.6 | 228 | 2.09 | 4.14 | 39920
2024-07-24 | 7.8 | 19.7 | 250 | 2.54 | 1.94 | en cours | 7.7 | 19.5 | 260 | 2.36 | 2.25 | en cours | 7.6 | 19.4 | 240 | 2.34 | 2.05 | en cours
2024-07-25 | 7.8 | 19.7 | 240 | en cous | 2.78 | en cous | 7.7 | 20.1 | 240 | en cous | 3.2 | en cous | 7.7 | 19.8 | 240 | en cous | 3.26 | en cous

## ESLI_PRO
date | Cond A1 | Ph A1 | Cond A2 | Ph A2 | Cond A3 | Ph A3 | Cond A4 | Ph A4 | Cond B1 | Ph B1 | Cond B2 | Ph b2 | Cond B3 | Ph B3 | Cond B4 | Ph B4 | Cond C1 | Ph C1 | Cond C2 | Ph C2 | Cond C3 | Ph C3 | Cond C4 | Ph C4
2024-07-16 | / | / | / | / | / | / | 1650 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 895 | 5.9
2024-07-17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1160 | 6.1 | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-19 | / | / | / | / | / | / | 930 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-20 | / | / | / | / | / | / | 975 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-21 | / | / | / | / | / | / | 975 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-22 | / | / | / | / | / | / | 788 | 6.7 | / | / | 603 | 6.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2024-07-23 | 1147 | 6.6 | 373 | 6.5 | 2370 | 6.6 | 802 | 6.4 | 875 | 6.5 | 732 | 6.3 | / | / | 1447 | 6.4 | 872 | 6.5 | / | / | 931 | 6.7 | 952 | 6.6
2024-07-24 | 1045 | 6.7 | / | / | / | / | / | / | 1823 | 6.8 | 1786 | 6.8 | / | / | 2770 | 7.2 | 805 | 6.3 | / | / | 1062 | 6.4 | 627 | 6.5
2024-07-25 | 1990 | 6.8 |  | 6 | 4530 | 7.1 | 1080 | 6.5 | 796 | 6.4 | 760 | 6.3 | / | / | 700 | 6.1 |  | 6.4 | 2280 | 7 | 950 | 6.6 | 609 | 6.4

## ION_PF
date | Turb (NTU) HMMF A | SDI15 HMMF A | Turb (NTU) HMMF B | SDI15 HMMF B | Turb (NTU) HMMF C | SDI15 HMMF C | Turb (NTU) HMMF D | SDI15 HMMF D | Turb (NTU) HMMF E | SDI15 HMMF E | Turb (NTU) HMMF F | SDI15 HMMF F | Turb (NTU) HMMF G | SDI15 HMMF G | Turb (NTU) HMMF H | SDI15 HMMF H | Turb (NTU) HMMF I | SDI15 HMMF I | Turb (NTU) HMMF J | SDI15 HMMF J | SDI 15 Collecteur
2024-07-16 | 0.34 |  | 0.15 |  | 0.25 |  | 0.23 |  | 0.3 |  | 0.24 |  | 0.51 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.34
2024-07-17 | 0.16 |  | 0.21 |  | 0.23 |  | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.12 |  | 0.33 |  | 0.24 |  | 0.18 |  | 0.26
2024-07-18 | 0.48 |  | 0.53 |  | 0.33 |  | 0.3 |  | 0.42 |  | 0.28 |  | 0.37 |  | 0.42 |  | 0.26 |  | 0.51
2024-07-19 | 0.28 |  | 0.34 |  | 0.27 |  | 0.32 |  | 0.21 |  | 0.25 |  | 0.3 |  | 0.41 |  | 0.34 |  | 0.25
2024-07-20 | 0.22 |  | 0.26 |  | 0.21 |  | 0.28 |  | 0.3 |  | / |  | 0.25 |  | 0.36 |  | 0.3 |  | 0.45
2024-07-21 | 0.36 |  | 0.32 |  | 0.29 |  | 0.35 |  | 0.37 |  | 0.25 |  | 0.27 |  | 0.29 |  | 0.37 |  | 0.35
2024-07-22 | 0.37 |  | 0.18 |  | 0.27 |  | 0.19 |  | 0.4 |  | 0.19 |  | 0.26 |  | 0.3 |  | / |  | 0.42
2024-07-23 | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.22 |  | 0.39 |  | 0.36 |  | 0.6 |  | 0.34 |  | 0.38 |  | 0.46 |  | 0.72
2024-07-24 | 0.31 |  | 0.24 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.36 |  | 0.42 |  | 0.35 |  | 0.28 |  | 0.44 |  | 0.42
2024-07-25 | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.18 |  | 0.19 |  | 0.25 |  | 0.42 |  | 0.2 |  | 0.37 |  | 0.19 |  | 0.21

## ION_après
date | ORP (mV) Collecteur A,B,C,D,E | ORP (mV) Collecteur F,G,H,I,J | SDI15 Collecteur A,B,C,D,E | SDI15 Collecteur F,G,H,I,J
2024-07-16 | 230 | 233 | 4.98 | 5.06
2024-07-17 | 224 | 214.5 | 4.51 | 4.33
2024-07-18 | 245.1 | 218 | 5.43 | 4.98
2024-07-19 | 227 | 215 | 5.76 | 5.49
2024-07-20 | 221 | 209 | 5.13 | 5.22
2024-07-21 | 210 | 220 | 4.92 | 4.77
2024-07-22 | 181 | 180 | 5.86 | 3.5
2024-07-23 | 212 | 218 | / | /
2024-07-24 | 187.9 | 182 | 6.4 | 5.89
2024-07-25 | 220 | 220 | en cours | en cours

## ION_PRO
date | Cond A | pH A | Cond B | pH B | Cond C | pH C | Cond D | pH d | Cond E | pH E | Cond F | pH F | Cond G | pH G | Cond H | pH H
2024-07-16 | 439 | 6.6 | 764 | 6.1 | 295 | 6.5 | 302 | 6.3 | 255 | 6.2 | 257 | 6.3 | 336 | 6.4 | 353 | 6.4
2024-07-17 | 412 | 6.2 | / | / | / | / | 245 | 6.3 | 248 | 6.3 | 285 | 6.4 | 298 | 6.5 | 325 | 6.6
2024-07-18 | 606 | 6.5 | 761 | 6.5 | 355 | 6.6 | 320 | 6.5 | 274 | 6.5 | 275 | 6.5 | 354 | 6.6 | 384 | 6.5
2024-07-19 | 459 | 6.3 | 788 | 6.3 | 356 | 6.4 | 310 | 6.3 | 299 | 6.5 | 287 | 6.3 | 371 | 6.4 | 342 | 6.3
2024-07-20 | 490 | 6.6 | / | / | 333 | 6.3 | 336 | 6.7 | 288 | 6.4 | 286 | 6.5 | 366 | 6.6 | 403 | 6.5
2024-07-21 | 503 | 6.9 | 873 | 7.2 | 335 | 6.9 | 381 | 6.8 | 333 | 6.5 | 320 | 6.6 | 390 | 6.7 | 420 | 6.4
2024-07-22 | 479 | 6.8 | 780 | 6.3 | / | / | 331 | 6.8 | 277 | 6.4 | 281 | 6.5 | 356 | 6.5 | 418 | 6.8
2024-07-23 | 494 | 6.4 | 667 | 6.3 | 311 | 6.2 | 318 | 6.5 | 257 | 6.6 | 270 | 6.4 | 335 | 6.3 | 384 | 6.2
2024-07-24 | 454 | 6.2 | 614 | 6.3 | 302 | 6.3 | 305 | 6.2 | 248 | 5.9 | 255 | 5.9 | 327 | 6.1 | 367 | 6
2024-07-25 | 460 | 6.2 | 615 | 6.3 | 320 | 6.4 | 306 | 6.2 | 250 | 6 | 260 | 6 | 340 | 6.3 | 370 | 6.1

## MCT_après
date | pH LIGNE 1 | Turb (NTU) LIGNE 1 | PO43- (mg/l) LIGNE 1 | ORP (mV) LIGNE 1 | SDI15 LIGNE 1 | TOC (mg/l) LIGNE 1 | TDS (mg/l) LIGNE 1 | pH LIGNE 2 | Turb (NTU) LIGNE 2 | PO43- (mg/l) LIGNE 2 | ORP (mV) LIGNE 2 | SDI15 LIGNE 2 | TOC (mg/l) LIGNE 2 | TDS (mg/l) LIGNE 2 | pH LIGNE 3 | Turb (NTU) LIGNE 3 | PO43- (mg/l) LIGNE 3 | ORP (mV) LIGNE 3 | SDI15 LIGNE 3 | TOC (mg/l) LIGNE 3 | TDS (mg/l) LIGNE 3 | pH LIGNE 4 | Turb (NTU) LIGNE 4 | PO43- (mg/l) LIGNE 4 | ORP (mV) LIGNE 4 | SDI15 LIGNE 4 | TOC (mg/l) LIGNE 4 | TDS (mg/l) LIGNE 4
2024-07-16 | 7.4 | 1.2 | 5.2 | 220 | / | <3 | 39708 | / | / | / | / | / | / | / | 7.1 | 1.25 | 4.98 | 250 | / | <3 | 39924 | 7 | 1.3 | 5.32 | 260 | / | <3 | 39760
2024-07-17 | 7.6 | 1.02 | 3.88 | 230 | / | 0 | 39916 | 7.7 | 1.23 | 3.6 | 245 | / | 0 | 39864 | 7.6 | 1.14 | 3.74 | 245 | / | 0 | 40416 | 7.6 | 1.26 | 3.37 | 257 | / | 0 | 39944
2024-07-18 | 7.5 | 1.4 | 5.81 | 222 | / | <3 | 39334 | 7.5 | 1.1 | 5.05 | 236 | / | <3 | 39924 | / | / | / | / | / | <3 | 39864 | 7.6 | 1.11 | 5.46 | 252 | / | <3 | 39634
2024-07-19 | 7.6 | 1.2 | 7.12 | 210 | / | 0 | 39220 | 7.4 | 0.21 | 7.16 | 235 | / | 0 | 39462 | 7.2 | 1.05 | 6.27 | 217 | / | 0 | 39344 | 7 | 0.2 | 6.36 | 220 | / | 0 | 39542
2024-07-20 | 7.7 | 1.54 | 4.51 | 220 | / | 0 | 39354 | 7.35 | 1.63 | 4.62 | 226 | / | 0 | 39566 | / | / | / | / | / | / | / | 7.3 | 0.12 | 4.34 | 233 | / | 0 | 39510
2024-07-21 | / | / | / | / | / | / | / | 7.3 | 1.21 | 5.33 | 231 | / | 0 | 39724 | 7.2 | 0.47 | 4.3 | 220 | / | 0 | 39456 | 7.4 | 0.22 | 4.73 | 230 | / | 0 | 39624
2024-07-22 | / | / | / | / | / | / | / | 6.9 | 0.81 | 1.53 | 174 | / | 0.994 | 40620 | 7 | 3.02 | 3.05 | 187 | / | 0 | 41060 | 6.9 | 0.44 | 2.58 | 182 | / | 8.25 | 38628
2024-07-23 | / | / | / | / | / | / | / | 7.2 | 1.53 | 5.92 | 221 | / | 0.553 | 39544 | 7.3 | 0.93 | 4.86 | 223 | / | 0 | 40662 | 7.1 | 0.34 | 4.96 | 220 | / | 0 | 38952
2024-07-24 | 7.7 | 0.78 | 3.86 | 216 | / | 0 | en cours | 7.8 | 0.96 | 3.79 | 210 | / | 0 | en cours | 7.8 | 0.21 | 3.71 | 230 | / | 0 | en cours | 7.8 | 0.21 | 3.46 | 213.7 | / | 1.61 | en cours
2024-07-25 | 7.8 | 0.8 |  | 240 | / | en cours | en cours | 7.7 | 1.1 | 3.44 | 260 | / | en cours | en cours | 7.8 | 0.32 | 4.22 | 240 | / | en cours | en cours | 7.7 | 0.24 | 3.36 | 260 | / | en cours | en cours

## MCT_PRO
date | Cond LIGNE 1 | pH LIGNE 1 | Cond LIGNE 2 | pH LIGNE 2 | Cond LIGNE 3 | pH LIGNE 3 | Cond LIGNE 4 | pH LIGNE 4
2024-07-16 | 668 | 6.2 | / | / | 620 | 5.8 | 639 | 5.6
2024-07-17 | 546 | 6.1 | 760 | 6.1 | 598 | 5.7 | 686 | 5.8
2024-07-18 | 720 | 6.2 | 764 | 6.1 | / | / | 699 | 6
2024-07-19 | 772 | 6.5 | 790 | 6.2 | / | / | 710 | 5.7
2024-07-20 | 790 | 6 | 746 | 6.2 | / | / | 728 | 5.8
2024-07-21 | / | / | 860 | 6.5 | 679 | 6.2 | 730 | 5.9
2024-07-22 | / | / | / | / | 726 | 6.6 | 700 | 6.5
2024-07-23 | / | / | 893 | 6.3 | 596 | 6.4 | 656 | 6.3
2024-07-24 | 737 | 6.2 | 822 | 6.1 | 669 | 6.2 | 665 | 6.3
2024-07-25 | 691 | 6 | 822 |  | 664 | 6.1 | 590 | 6.2