## Feuil1
date | Turb | pH | Cond. (mS/cm) à 25° C | Fe2+ (mg/l) | Fe3+ (mg/l) | MES | TOC (mg/l)
2024-03-26 | 3.16 | 7.8 | 43.5 | 1 | 0 | 4.2 | 1
2024-03-27 | 5.83 | 7.65 | 46.3 | 1 | 0 | 7.8 | 1
2024-03-28 | 9.57 | 7.9 | 45.2 | 1 | 0 | 12.6 | 1
2024-03-29 | 11.03 | 9.9 | 45.4 | 1 | 0 | 13.7 | 1
2024-03-30 | 11.6 | 7.9 | 47 | 1 | 0 | 15.1 | 1
2024-03-31 | 10.6 | 7.9 | 49.2 | 1 | 0 | 13.8 | 1
2024-04-01 | / | 7.8 | 51.6 | 1 | 0 | 17.6 | 1
2024-04-02 | 2.29 | / | 56.3 | 1 | 0 | / | 1
2024-04-03 | / | 7.9 | 57.1 | 1 | 0 | 2.6 | 1
2024-04-04 | 1.15 | 7.9 | / | 1 | 0 | 1.5 | 1
2024-04-05 | 5.15 | 7.7 | 56.4 | 1 | 0 | 6.4 | 1
2024-04-06 | 2.11 | 7.9 | 53 | 1 | 0 | 3.6 | 1
2024-04-07 | 4.2 | 7.9 | 42.3 | 1 | 0.011 | 5.4 | 1
2024-04-08 | 9.58 | 7.9 | 45.8 | 1 | 0.015 | 11.2 | 1
2024-04-09 | 3.5 | 7.8 | 44.2 | 1 | 0 | 4.6 | 1
2024-04-10 | 8.1 | 7.9 | 48.9 | 1 | 0.022 | 10.8 | /
2024-04-11 | 6.26 | 7.7 | 47.4 | 1 | 0.017 | / | 1
2024-04-12 | 2.11 | 7.8 | 45.6 | 1 | 0 | 3.8 | 1
2024-04-13 | 3.5 | 7.7 | / | 1 | 0.013 | 4.6 | 1
2024-04-14 | 5.62 | 7.7 | 48.2 | 1 | 0.02 | 7.4 | 1
2024-04-15 | 1.9 | 7.9 | 51.6 | 1 | 0 | 2.6 | 1
2024-04-16 | 2.22 | / | 52 | / | 0 | 3.4 | 1
2024-04-17 | 1.16 | 7.93 | 50.66 | 1 | 0 | 2.97 | 1
2024-04-18 | / | 7.84 | 51.26 | 1 | 0.02 | 2 | 1
2024-04-19 | 1.21 | 7.9 | 49.68 | 1 | 0 | 1.6 | 1
2024-04-20 | 0.87 | 8 | 49.6 | 1 | 0 | 1 | 1
2024-04-21 | 1.14 | 8 | 50.6 | 1 | 0 | 1.4 | 1
2024-04-22 | 1.8 | 8 | 50.4 | 1 | 0 | 2.2 | 1
2024-04-23 | 1.7 | 7.8 | 50.3 | 1 | 0 | 2.1 | 1
2024-04-24 | 2.12 | 7.5 | 50.1 | 1 | 0 | 3.4 | 1
2024-04-25 | 0.86 | 7.52 | 50.5 | 1 | 0.022 | 1.4 | 1
2024-04-26 | 1.18 | 7.6 | 50.8 | 1 | 0.022 | 2.2 | 1
2024-04-27 | 0.77 | 7.7 | 50.2 | 1 | 0.013 | 1 | 1
2024-04-28 | 1.5 | 7.9 | 47.9 | 1 | 0 | 1.9 | 1